## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_140304_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_140304_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142004_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142004_002.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-1
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-2
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_140404_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_140404_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142204_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142204_002.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-3
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141404_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141404_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142604_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142604_002.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-4
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141504_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141504_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142804_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_142804_002.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-5
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141704_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141704_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_143004_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_143004_002.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141804_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_141804_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0125_20210105_143204_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0125_20210105_143204_002.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 55kW #1-6
: STFCB-20201012-0105-0125
(대전역, B공조실(종점), R-PAHU-04S, 승강장 급기)