## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-1
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_092004_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_092004_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095804_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095804_002.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-2
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091804_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091804_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095704_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095704_002.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-3
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091704_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091704_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095604_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095604_002.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-4
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091604_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091604_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095404_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095404_002.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-5
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091504_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091504_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095204_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095204_002.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 2.2kW #1-6
: STFCB-20201012-0105-0137
(시청역, 시점공조실, L-DSF-01, 정화조 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091304_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_091304_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095004_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0137_20210106_095004_002.csv |