## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-1
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_170704_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_170704_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_172504_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_172504_002.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-2
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_170504_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_170504_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_165904_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_165904_002.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-3
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160704_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160704_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160104_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160104_002.dat | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-4
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160504_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160504_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_155904_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_155904_002.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-5
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160304_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_160304_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_155704_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_155704_002.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 : 축정렬 불량 22kW #1-6
: STFCB-20201012-0105-0134
(시청역, A공조실(시점), L-CAHU-01S, B1 대합실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_150704_002.dat | 정상 (동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_150704_002.csv | 
STFCB-20201012-0105-0134_20210105_150104_002.dat | 비정상 (비동작) | STFCB-20201012-0105-0134_20210105_150104_002.csv |