## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-1
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123647_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123647_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140048_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140048_004.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-2
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123659_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123659_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140045_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140045_004.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-3
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123547_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123547_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140042_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140042_004.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-4
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123559_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123559_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140039_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140039_004.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-5
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123611_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123611_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140036_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140036_004.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 베어링 불량 11kW #1-6
: STFMK-20201105-LW19-2282
(대전역, A공조실(시점), R-CAHU-02R, 우승강장 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123623_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201223_123623_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140033_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2282_20201125_140033_004.csv |