## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-1
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083155_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083155_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201105_225204_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201105_225204_004.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083204_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083204_004.dat | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201105_165221_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201105_165221_004.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-2
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083055_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083055_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_025201_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_025201_004.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-3
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083043_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083043_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_032201_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_032201_004.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-4
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083001_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_083001_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_065201_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_065201_004.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-5
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_082834_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201201_082834_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_075252_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-3198_20201106_075252_004.csv | 
1. 전류 센서
1.1. 센서 종류 :베어링 7.5kW #1-6
: STFMK-20201105-LW25-4575
(대전역, 공조실A(시점), L-PAC-01, 기능실 급기)