## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-1
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085816_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085816_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093002_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093002_004.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-2
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085813_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085813_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093005_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093005_004.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-3
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085810_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085810_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093008_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093008_004.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-4
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085807_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085807_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093011_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093011_004.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-5
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085804_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085804_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093014_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093014_004.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 2.2kW #1-6
: STFMK-20201105-LW19-1941
(대전역, 종점공조실, R-EF-05, 화장실 배기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085801_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201201_085801_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093017_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-1941_20201127_093017_004.csv |