## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-1
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031350_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031350_004.csv | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140000_004.csv | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140000_004.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-2
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031353_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031353_004.csv | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140003_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140003_004.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-3
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031356_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031356_004.csv | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140006_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140006_004.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-4
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031359_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031359_004.csv | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140009_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140009_004.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-5
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031402_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031402_004.csv | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140012_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140012_004.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 벨트느슨함 5.5kW #1-6
: STFMK-20201105-LW14-9625
(갑천역, 시점공조실, L-SF-01, 전기실 급기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031405_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201201_031405_004.png | 
STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140015_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW14-9625_20201125_140015_004.csv |