## Slide 1: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-1
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075913_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075913_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160312_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160312_004.csv | 

## Slide 2: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-2
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075858_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075858_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160333_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160333_004.csv | 

## Slide 3: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-3
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075901_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075901_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160545_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160545_004.csv | 

## Slide 4: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-4
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075904_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075904_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160936_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160936_004.csv | 

## Slide 5: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-5
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075907_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075907_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160951_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_160951_004.csv | 

## Slide 6: 대전 도시철도공사 : 모터 센서 데이터
Copyright(C) 2015~ SC Solution Co., Ltd.
All Rights Reserved
      1. 모터 센서 데이터
1. 진동 센서
1.1. 센서 종류 : 회전체불평형 11kW #1-6
: STFMK-20201105-LW19-2328
(대전역, A공조실(좌), L-CAHU-01R, B1 대합실 환기)
수집 | 정제 | 라벨링 | 데이터
STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075910_004.dat | 정상 (동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201201_075910_004.csv | 
STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_161006_004.dat | 비정상 (비동작) | STFMK-20201105-LW19-2328_20201125_161006_004.csv |